ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

| Ηλεκτρική συσκευή | Μέση ισχύς καταναλώσεων AC |
| --- | --- |

Φωτισμός

| Λαμπτήρες LED (χαμηλής κατανάλωσης) | 3 – 10 Watt |
| --- | --- |
| Λαμπτήρες οικονομίας | 7 – 23 Watt |
| Λαμπτήρες φθορισμού | 40 – 100 Watt |
| Λαμπτήρες οδών | 35 – 150 Watt |

Οικιακές συσκευές και εξοπλισμός κουζίνας

| Ψυγείο | 70 – 100 Watt (μέγιστη κατανάλωση ~ 1000Wh/day) |
| --- | --- |
| Καταψύκτης | 300 – 500 Watt |
| Πλυντήριο πιάτων | 1.000 – 1.300 Watt |
| Μίξερ | 150 – 1.000 Watt |
| Φούρνος μικροκυμάτων | 600 – 1.500 Watt (χρήση ~ 15min) |
| Καφετιέρα | 350 Watt |

Οικιακές συσκευές

| Air Conditioner | 900 – 2000 Watt (18000BTU/hr) |
| --- | --- |
| Φορτιστής κινητών τηλεφώνων | 5 Watt |
| CD Player | 30 Watt |
| Κεντρική αντλία θέρμανσης | 60 Watt (250Wh/4hr) |
| Ανεμιστήρας δαπέδου | 20 Watt |
| Ραδιόφωνο | 10 Watt |
| Έγχρωμη τηλεόραση | 30 – 55 Watt |
| Πλυντήριο ρούχων (χωρίς θέρμανση νερού) | 500 Watt |
| Ηλεκτρικό σίδερο | 810 Watt |
| Ανεμιστήρας οροφής | 50 Watt |

Εξοπλισμός γραφείου

| Αυτόματος τηλεφωνητής | 10 Watt |
| --- | --- |
| Ασύρματο τηλέφωνο | 10 Watt |
| Υπολογιστής Laptop | 70 Watt |
| Επιτραπέζιος υπολογιστής | 100 Watt |
| Συσκευή Fax | 50 Watt |
| Εκτυπωτής (με μελανοδοχεία) | 30 – 100 Watt |
| Εκτυπωτής (Laser) | 500 – 1.000 Watt |
| Φωτοτυπικό | 500 – 1.500 Watt |
| Ηλεκτρική γραφομηχανή | 35 Watt |

Εργαλεία ισχύος

| Ηλεκτρικό πριόνι | 600 – 1.000 Watt |
| --- | --- |
| Τρυπάνι (3/8’’) | 250 – 750 Watt |
| Κολλητήρι | 100 – 300 Watt |

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

| Στοιχεία πελάτη |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Όνομα εταιρείας |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
| Αριθμός τηλεφώνου, Fax |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |

| Τοποθεσία Φ/Β εγκατάστασης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Πλησιέστερη πόλη / χώρα |  |  |  |
| Γεωγραφικό πλάτος |  | Γεωγραφικό μήκος |  |

| Κατανομή φορτίων AC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συσκευές (AC) | Κατανάλωση Ισχύος [W] | Ώρες λειτουργίας [h] | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Πολλαπλασιάστε Watt x ώρες) |

| Μέρες αυτονομίας |  |
| --- | --- |
| Αριθμός ημερών |  |

| Πληροφορίες για την διαστασιολόγηση του συστήματος |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρήση καθ’ όλη την διάρκεια του έτους (Ναι / Όχι) |  |  |  |  |  |
| Περιοδική χρήση | από (μήνα) |  |  | μέχρι (μήνα) |  |